| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
|  | BÂTIMENT PRICIPAL- DRC |  |  |  |
| I | Couverture |  |  |  |
| 1.1 | Reprise de faux plafond en staff en des endroits | m² |  |  |
| II | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 2.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm en des endroits | m² |  |  |
| 2.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml |  |  |
| 2.4 | F/P de faïence 15x20cm | m² |  |  |
| III | PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |
| 3.1 | Ensemble de tuyauterie en PVC d'évacuation | Ens |  |  |
| 3.2 | Ensemble de tuyauterie en cuivrer de distribution | Ens |  |  |
| 3.3 | F/P de fosse septique à 30 usagers y compris puisard et les regards nécessaires au fonctionnement | Ens |  |  |
| 3.4 | F/P de W C anglaise à chasse y compris accessoires | U |  |  |
| 3.5 | F/P de lavabo sur colonne avec robinet | U |  |  |
| 3.6 | F/P de glace de lavabo | U |  |  |
| 3.7 | F/P de porte serviette | U |  |  |
| 3.8 | F/P de porte savon | U |  |  |
| 3.9 | F/P de porte papier | U |  |  |
| 3.10 | F/P de siphon de sol | U |  |  |
| IV | ELECTRICITE |  |  |  |
| 4.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens |  |  |
| 4.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens |  |  |
| 4.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens |  |  |
| 4.4 | F/P de coffret répartiteur de 24 modules y compris le piquet | U |  |  |
| 4.5 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U |  |  |
| 4.6 | F/P de hublot rond étanche dans les salles d'eau | U |  |  |
| 4.7 | F/P de brasseur d'air | U |  |  |
| 4.8 | F/P d'interrupteur S.A | U |  |  |
| 4.9 | F/P d'interrupteur D.A | U |  |  |
| 4.10 | F/P de prise 2P+T | U |  |  |
| 4.11 | F/P de prise téléphone | U |  |  |
| 4.12 | F/P de dismatic pour clim | U |  |  |
| 4.13 | F/P de climatiseur 2,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U |  |  |
| 4.14 | F/P de climatiseur 1,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U |  |  |
| V | MENUISERIE |  |  |  |
| 5.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U |  |  |
| 5.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,80x1,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.5 | F/P de baie vitrée fixe vitrée 0,60x1,80 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.6 | F/P de fenêtre métallique vitrée 0,60x0,60 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.7 | F/P de la rampe d'accès en fer forgé | ml |  |  |
| 5.8 | F/P de porte isoplane en bois 0,80x2,20 | U |  |  |
| 5.9 | F/P de porte isoplane en bois 0,70x2,20 | U |  |  |
| VI | PEINTURE |  |  |  |
| 6.1 | Badigeon à la chaux vive | m² |  |  |
| 6.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 6.3 | Peinture FOM au plafond | m² |  |  |
| 6.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 6.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens |  |  |
|  | BÂTIMENT PRICIPAL- ETAGE |  |  |  |
| I | Couverture |  |  |  |
| 1.1 | Reprise de faux plafond en staff en des endroits | m² |  |  |
| II | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 2.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm en des endroits | m² |  |  |
| 2.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml |  |  |
| 2.4 | F/P de faïence 15x20cm | m² |  |  |
| III | PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |
| 3.1 | Ensemble de tuyauterie en PVC d'évacuation | Ens |  |  |
| 3.2 | Ensemble de tuyauterie en cuivrer de distribution | Ens |  |  |
| 3.3 | F/P de W C anglaise à chasse y compris accessoires | U |  |  |
| 3.4 | F/P de lavabo sur colonne avec robinet | U |  |  |
| 3.5 | F/P de glace de lavabo | U |  |  |
| 3.6 | F/P de porte serviette | U |  |  |
| 3.7 | F/P de porte savon | U |  |  |
| 3.8 | F/P de porte papier | U |  |  |
| 3.9 | F/P de siphon de sol | U |  |  |
| IV | ELECTRICITE |  |  |  |
| 4.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens |  |  |
| 4.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens |  |  |
| 4.3 | F/P de coffret répartiteur de 24 modules y compris le piquet | U |  |  |
| 4.4 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U |  |  |
| 4.5 | F/P de hublot rond étanche dans les salles d'eau et l'éclairage extérieur | U |  |  |
| 4.6 | F/P de brasseur d'air | U |  |  |
| 4.7 | F/P d'interrupteur S.A | U |  |  |
| 4.8 | F/P d'interrupteur D.A | U |  |  |
| 4.9 | F/P de prise 2P+T | U |  |  |
| 4.10 | F/P de prise téléphone | U |  |  |
| 4.11 | F/P de dismatic pour clim | U |  |  |
| 4.12 | F/P de climatiseur 2,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U |  |  |
| 4.13 | F/P de climatiseur 1,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U |  |  |
| V | MENUISERIE |  |  |  |
| 5.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U |  |  |
| 5.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,80x1,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.5 | F/P de baie vitrée fixe vitrée 0,60x1,80 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.6 | F/P de fenêtre métallique vitrée 0,60x0,60 y compris grille de protection | U |  |  |
| 5.7 | F/P de la rampe d'accès en fer forgé | ml |  |  |
| 5.8 | F/P de porte isoplanne en bois 0,80x2,20 | U |  |  |
| 5.9 | F/P de porte isoplanne en bois 0,70x2,20 | U |  |  |
| VI | PEINTURE |  |  |  |
| 6.1 | Badigeon à la chaux vive | m² |  |  |
| 6.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 6.3 | Peinture FOM au plafond | m² |  |  |
| 6.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 6.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens |  |  |
| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| B/ BUREAU DES ENTREES/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| I | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |
| 1.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 1.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm | m² |  |  |
| 1.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml |  |  |
| II | ELECTRICITE |  |  |  |
| 2.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens |  |  |
| 2.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens |  |  |
| 2.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens |  |  |
| 2.4 | F/P de coffret répartiteur de 8 modules | U |  |  |
| 2.5 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U |  |  |
| 2.6 | F/P de brasseur d'air | U |  |  |
| 2.7 | F/P d'interrupteur S.A | U |  |  |
| 2.8 | F/P d'interrupteur D.A | U |  |  |
| 2.9 | F/P de prise 2P+T | U |  |  |
| 2.10 | F/P de prise téléphone | U |  |  |
| 2.11 | F/P de dismatic pour clim | U |  |  |
| III | MENUISERIE |  |  |  |
| 3.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U |  |  |
| 3.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 3.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |
| 4.1 | Badigeon à la chaux vive | m² |  |  |
| 4.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 4.3 | Peinture FOM au plafond | m² |  |  |
| 4.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 4.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGEMENT GARDIEN/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| I | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |
| 1.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 1.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm | m² |  |  |
| 1.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml |  |  |
| II | ELECTRICITE |  |  |  |
| 2.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens |  |  |
| 2.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens |  |  |
| 2.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens |  |  |
| 2.4 | F/P de coffret répartiteur de 6 modules | U |  |  |
| 2.5 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U |  |  |
| 2.6 | F/P de hublot rond étanche dans les salles d'eau | U |  |  |
| 2.7 | F/P de brasseur d'air | U |  |  |
| 2.8 | F/P d'interrupteur S.A | U |  |  |
| 2.9 | F/P d'interrupteur D.A | U |  |  |
| 2.10 | F/P de prise 2P+T | U |  |  |
| III | MENUISERIE |  |  |  |
| 3.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U |  |  |
| 3.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| 3.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |
| 4.1 | Badigeon à la chaux vive | m² |  |  |
| 4.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 4.3 | Peinture FOM au plafond | m² |  |  |
| 4.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 4.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOC DE LATRINES/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| I | DEMOLITION ET DEPOT |  |  |  |
| 1.2 | Curage et entretien de la fosse | FF |  |  |
| II | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Correction des fissures sur murs y compris toutes suggestions. | Ens |  |  |
| 2.2 | Reprise de la chape au sol | m² |  |  |
| III | MENUISERIE- DIVERS |  |  |  |
| 3.1 | F/P Porte métallique pleine 70 x 200 y compris toutes suggestions. | U |  |  |
| 3.2 | F/P Tuyau PVC 63 pour aération de la fosse y compris toutes suggestions. | ml |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |
| 4.1 | Peinture FOM sur murs intérieurs et extérieurs | m² |  |  |
| 4.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLÔLTURE/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| I | ENDUIT |  |  |  |
| 1.1 | Correction des fissures sur murs y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| II | ELECTRICITE |  |  |  |
| 2.1 | F/P Ensemble filerie et gainage y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 2.2 | F/P Hublot étanche | U |  |  |
| 2.3 | F/P Interrupteur SA | U |  |  |
| III | MENUISERIE |  |  |  |
| 3.1 | F/P Porte métallique pleine 400 x 200 y compris toutes sujétions | U |  |  |
| 3.2 | F/P Porte métallique pleine 90 x 200 y compris toutes sujétions | U |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |
| 4.1 | Peinture FOM sur murs | m² |  |  |
| 4.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX D'ACHEVEMENT DU CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
|  | BÂTIMENT PRICIPAL- DRC |  |  |  |  |
| I | Couverture |  |  |  |  |
| 1.1 | Reprise de faux plafond en staff en des endroits | m² | 87,6 |  |  |
|  | Total I |  |  |  |  |
| II | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 2.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm en des endroits | m² | 43,8 |  |  |
| 2.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml | 11,54 |  |  |
| 2.4 | F/P de faïence 15x20cm | m² | 56,88 |  |  |
|  | Sous Total II |  |  |  |  |
| III | PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  |
| 3.1 | Ensemble de tuyauterie en PVC d'évacuation | Ens | 1 |  |  |
| 3.2 | Ensemble de tuyauterie en cuivrer de distribution | Ens | 1 |  |  |
| 3.3 | F/P de fosse septique à 30 usagers y compris puisard et les regards nécessaires au fonctionnement | Ens | 1 |  |  |
| 3.4 | F/P de W C anglaise à chasse y compris accessoires | U | 4 |  |  |
| 3.5 | F/P de lavabo sur colonne avec robinet | U | 2 |  |  |
| 3.6 | F/P de glace de lavabo | U | 2 |  |  |
| 3.7 | F/P de porte serviette | U | 4 |  |  |
| 3.8 | F/P de porte savon | U | 6 |  |  |
| 3.9 | F/P de porte papier | U | 6 |  |  |
| 3.10 | F/P de siphon de sol | U | 6 |  |  |
|  | Sous Total III |  |  |  |  |
| IV | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens | 1 |  |  |
| 4.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens | 1 |  |  |
| 4.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens | 1 |  |  |
| 4.4 | F/P de coffret répartiteur de 24 modules y compris le piquet | U | 1 |  |  |
| 4.5 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U | 16 |  |  |
| 4.6 | F/P de hublot rond étanche dans les salles d'eau | U | 6 |  |  |
| 4.7 | F/P de brasseur d'air | U | 10 |  |  |
| 4.8 | F/P d'interrupteur S.A | U | 16 |  |  |
| 4.9 | F/P d'interrupteur D.A | U | 2 |  |  |
| 4.10 | F/P de prise 2P+T | U | 20 |  |  |
| 4.11 | F/P de prise téléphone | U | 8 |  |  |
| 4.12 | F/P de dismatic pour clim | U | 7 |  |  |
| 4.13 | F/P de climatiseur 2,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U | 4 |  |  |
| 4.14 | F/P de climatiseur 1,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U | 4 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
| V | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U | 3 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U | 5 |  |  |
| 5.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U | 5 |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,80x1,20 y compris grille de protection | U | 1 |  |  |
| 5.5 | F/P de baie vitrée fixe vitrée 0,60x1,80 y compris grille de protection | U | 2 |  |  |
| 5.6 | F/P de fenêtre métallique vitrée 0,60x0,60 y compris grille de protection | U | 4 |  |  |
| 5.7 | F/P de la rampe d'accès en fer forgé | ml | 7,27 |  |  |
| 5.8 | F/P de porte isoplane en bois 0,80x2,20 | U | 6 |  |  |
| 5.9 | F/P de porte isoplane en bois 0,70x2,20 | U | 6 |  |  |
|  | Sous Total V |  |  |  |  |
| VI | PEINTURE |  |  |  |  |
| 6.1 | Badigeon à la chaux vive | m² | 1297 |  |  |
| 6.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² | 653,03 |  |  |
| 6.3 | Peinture FOM au plafond | m² | 269 |  |  |
| 6.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² | 288 |  |  |
| 6.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous Total VI |  |  |  |  |
|  | TOTAL RDC |  |  |  |  |
|  | BÂTIMENT PRICIPAL- ETAGE |  |  |  |  |
| I | Couverture |  |  |  |  |
| 1.1 | Reprise de faux plafond en staff en des endroits | m² | 58,4 |  |  |
|  | Total I |  |  |  |  |
| II | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 2.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm en des endroits | m² | 38,7705 |  |  |
| 2.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml | 5,7204 |  |  |
| 2.4 | F/P de faïence 15x20cm | m² | 66,45 |  |  |
|  | Sous Total II |  |  |  |  |
| III | PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  |
| 3.1 | Ensemble de tuyauterie en PVC d'évacuation | Ens | 1 |  |  |
| 3.2 | Ensemble de tuyauterie en cuivrer de distribution | Ens | 1 |  |  |
| 3.3 | F/P de W C anglaise à chasse y compris accessoires | U | 4 |  |  |
| 3.4 | F/P de lavabo sur colonne avec robinet | U | 4 |  |  |
| 3.5 | F/P de glace de lavabo | U | 4 |  |  |
| 3.6 | F/P de porte serviette | U | 4 |  |  |
| 3.7 | F/P de porte savon | U | 4 |  |  |
| 3.8 | F/P de porte papier | U | 4 |  |  |
| 3.9 | F/P de siphon de sol | U | 4 |  |  |
|  | Sous Total III |  |  |  |  |
| IV | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens | 1 |  |  |
| 4.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens | 1 |  |  |
| 4.3 | F/P de coffret répartiteur de 24 modules y compris le piquet | U | 1 |  |  |
| 4.4 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U | 16 |  |  |
| 4.5 | F/P de hublot rond étanche dans les salles d'eau et l'éclairage extérieur | U | 13 |  |  |
| 4.6 | F/P de brasseur d'air | U | 9 |  |  |
| 4.7 | F/P d'interrupteur S.A | U | 16 |  |  |
| 4.8 | F/P d'interrupteur D.A | U | 4 |  |  |
| 4.9 | F/P de prise 2P+T | U | 26 |  |  |
| 4.10 | F/P de prise téléphone | U | 8 |  |  |
| 4.11 | F/P de dismatic pour clim | U | 7 |  |  |
| 4.12 | F/P de climatiseur 2,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U | 5 |  |  |
| 4.13 | F/P de climatiseur 1,5 CV y compris toutes sujétions de posé et de liaisons frigorifique et l'évacuation des condensats | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
| V | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 5.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U | 2 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U | 7 |  |  |
| 5.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U | 6 |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,80x1,20 y compris grille de protection | U | 1 |  |  |
| 5.5 | F/P de baie vitrée fixe vitrée 0,60x1,80 y compris grille de protection | U | 2 |  |  |
| 5.6 | F/P de fenêtre métallique vitrée 0,60x0,60 y compris grille de protection | U | 4 |  |  |
| 5.7 | F/P de la rampe d'accès en fer forgé | ml | 7,27 |  |  |
| 5.8 | F/P de porte isoplanne en bois 0,80x2,20 | U | 8 |  |  |
| 5.9 | F/P de porte isoplanne en bois 0,70x2,20 | U | 4 |  |  |
|  | Sous Total V |  |  |  |  |
| VI | PEINTURE |  |  |  |  |
| 6.1 | Badigeon à la chaux vive | m² | 1280,3 |  |  |
| 6.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² | 636,18 |  |  |
| 6.3 | Peinture FOM au plafond | m² | 236,66 |  |  |
| 6.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² | 407,47 |  |  |
| 6.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous Total VI |  |  |  |  |
|  | TOTAL ETAGE |  |  |  |  |
|  | TOTAL THVA GENERAL |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B/ BUREAU DES ENTREES/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
| I | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 1.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm | m² | 71,02 |  |  |
| 1.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml | 60,92 |  |  |
|  | Sous Total I |  |  |  |  |
| II | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 2.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens | 1 |  |  |
| 2.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens | 1 |  |  |
| 2.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens | 1 |  |  |
| 2.4 | F/P de coffret répartiteur de 8 modules | U | 1 |  |  |
| 2.5 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U | 6 |  |  |
| 2.6 | F/P de brasseur d'air | U | 1 |  |  |
| 2.7 | F/P d'interrupteur S.A | U | 6 |  |  |
| 2.8 | F/P d'interrupteur D.A | U | 1 |  |  |
| 2.9 | F/P de prise 2P+T | U | 2 |  |  |
| 2.10 | F/P de prise téléphone | U | 1 |  |  |
| 2.11 | F/P de dismatic pour clim | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total II |  |  |  |  |
| III | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U | 2 |  |  |
| 3.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U | 2 |  |  |
| 3.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U | 4 |  |  |
|  | Sous Total III |  |  |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |  |
| 4.1 | Badigeon à la chaux vive | m² | 353,63 |  |  |
| 4.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² | 133,46 |  |  |
| 4.3 | Peinture FOM au plafond | m² | 64,56 |  |  |
| 4.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² | 155,61 |  |  |
| 4.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA BUREAU DES ENTREES |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGEMENT GARDIEN/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
| I | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Correction des fissures et reprise de malfaçon d'enduits sur murs extérieurs y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 1.2 | F/P de carreau au sol de 30x30cm | m² | 33,66 |  |  |
| 1.3 | F/P de plinthe 30x8cm | ml | 32,5 |  |  |
|  | Sous Total I |  |  |  |  |
| II | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 2.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens | 1 |  |  |
| 2.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens | 1 |  |  |
| 2.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens | 1 |  |  |
| 2.4 | F/P de coffret répartiteur de 6 modules | U | 1 |  |  |
| 2.5 | F/P de lampe basse consommation de 40W | U | 3 |  |  |
| 2.6 | F/P de hublot rond étanche dans les salles d'eau | U | 3 |  |  |
| 2.7 | F/P de brasseur d'air | U | 1 |  |  |
| 2.8 | F/P d'interrupteur S.A | U | 3 |  |  |
| 2.9 | F/P d'interrupteur D.A | U | 1 |  |  |
| 2.10 | F/P de prise 2P+T | U | 5 |  |  |
|  | Sous Total II |  |  |  |  |
| III | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P de porte métallique vitrée 1,20x2,20 y compris de grille de protection | U | 2 |  |  |
| 3.2 | F/P de porte métallique vitrée 0,80x2,20 y compris grille de protection | U | 2 |  |  |
| 3.3 | F/P de fenêtre métallique vitrée 1,20x1,20 y compris grille de protection | U | 4 |  |  |
|  | Sous Total III |  |  |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |  |
| 4.1 | Badigeon à la chaux vive | m² | 217,1 |  |  |
| 4.2 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² | 79,76 |  |  |
| 4.3 | Peinture FOM au plafond | m² | 104,66 |  |  |
| 4.4 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² | 32,68 |  |  |
| 4.5 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | Ens | 1 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA LOGEMENT GARDIEN |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOC DE LATRINES/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
| I | DEMOLITION ET DEPOT |  |  |  |  |
| 1.2 | Curage et entretien de la fosse | FF | 1 |  |  |
|  | Sous Total I |  |  |  |  |
| II | ENDUIT - REVETEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Correction des fissures sur murs y compris toutes suggestions. | Ens | 1 |  |  |
| 2.2 | Reprise de la chape au sol | m² | 8,88 |  |  |
|  | Sous Total II |  |  |  |  |
| III | MENUISERIE- DIVERS |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P Porte métallique pleine 70 x 200 y compris toutes suggestions. | U | 2 |  |  |
| 3.2 | F/P Tuyau PVC 63 pour aération de la fosse y compris toutes suggestions. | ml | 1 |  |  |
|  | Sous Total III |  |  |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |  |
| 4.1 | Peinture FOM sur murs intérieurs et extérieurs | m² | 90,51 |  |  |
| 4.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² | 5,6 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA BLOC DE LATRINES |  |  |  |  |
| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| CLÔLTURE/CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | QTES | PU HTVA | MONTANT HTVA |
| I | ENDUIT |  |  |  |  |
| 1.1 | Correction des fissures sur murs y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 1.2 | Sous Total I |  |  |  |  |
| II | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 2.1 | F/P Ensemble filerie et gainage y compris toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
| 2.2 | F/P Hublot étanche | U | 2 |  |  |
| 2.3 | F/P Interrupteur SA | U | 2 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
| III | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P Porte métallique pleine 400 x 200 y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
| 3.2 | F/P Porte métallique pleine 90 x 200 y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | Sous Total III |  |  |  |  |
| IV | PEINTURE |  |  |  |  |
| 4.1 | Peinture FOM sur murs | m² | 1400 |  |  |
| 4.2 | Peinture à huile sur menuiseries | m² | 19,6 |  |  |
|  | Sous Total IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA CLÔLTURE |  |  |  |  |
| CADRE DE RECAPITUALTION |  |  |  |  |  |
| CENTRE D'ETAT CIVIL DE KIDAL |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATIONS |  |  |  | MONTANT HTVA |
| A | BÂTIMENT PRINCIPAL |  |  |  |  |
| B | BUREAU DES ENTREES |  |  |  |  |
| C | LOGEMENT GARDIEN |  |  |  |  |
| D | BLOC DE DEUX LATRINES |  |  |  |  |
| E | CLÔTURE |  |  |  |  |
| TOTAL HTVA GENERAL TRAVAUX |  |  |  |  |  |