| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 1.1 | Installation, Préparation et Implantation | Ens |  |  |
| 1.2 | Fouille en puits pour semelles isolée 0,40x0,50x0,70 | m3 |  |  |
| 1.3 | Fouille en rigole | m3 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport arrosé et compacté par couche de 20 cm | m3 |  |  |
| II | BETON ET MACONNERIE EN FONDATIONS |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous semelles isolée | m3 |  |  |
| 2.2 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous agglos pleins 20 | m3 |  |  |
| 2.3 | BA dosé à 350kg/m3 pour semelles | m3 |  |  |
| 2.4 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteau d'attente | m3 |  |  |
| 2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 20 dosé à 250kg/m3 | m² |  |  |
| 2.6 | BA dosé à 350kg/m3 pour longrine de 20x30 | m3 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme dosé à 250kg/m3 ép=10 | m3 |  |  |
| 2.8 | Béton banche pour perrons d'accès dosé à 250kg/m3 | m3 |  |  |
| III | BETON ET MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 dosé à 250kg/m3 | m² |  |  |
| 3.2 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 |  |  |
| 3.3 | BA dosé à 350kg/m3 pour allège | m3 |  |  |
| 3.4 | BA dosé à 350kg/m3 pour linteau | m3 |  |  |
| 3.5 | BA dosé à 350kg/m3 pour chaînage haut et poutres | m3 |  |  |
| IV | COUVERTURE |  |  |  |
| 4.1 | Plancher en corps creux de 15+5 | m² |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie d'acrotère | m² |  |  |
| 4.3 | Béton dosé à 250kg/m3 pour poteaux d'acrotère | m3 |  |  |
| 4.4 | Béton dosé à 250kg/m3 pour forme de pente | m² |  |  |
| 4.5 | F/P de Gouttière en béton | U |  |  |
| V | ENDUIT |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur dosé à 300kg/m3 au mortier de ciment | m² |  |  |
| 5.2 | Enduit horizontal dosé à 300kg/m3 au mortier de ciment | m² |  |  |
| 5.3 | Enduit extérieur dosé à 300kg/m3 au mortier de ciment | m² |  |  |
| VI | CARRELAGE |  |  |  |
| 6.1 | F/P de carreau au sol de 30x30cm | m² |  |  |
| 6.2 | F/P de plinthe 30x8cm | ml |  |  |
| VII | MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |  |
| 7.1 | F/P de porte métallique pleine 1,20x2,20 | U |  |  |
| 7.2 | F/P de porte métallique pleine 1,50x2,20 | U |  |  |
| 7.3 | F/P de porte isoplane 0,80x2,20 | U |  |  |
| 7.4 | F/P de fenêtre métallique pleine 1,20x1,20 | U |  |  |
| VIII | ÉLECTRICITE |  |  |  |
| 8.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens |  |  |
| 8.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens |  |  |
| 8.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens |  |  |
| 8.4 | F/P de coffret répartiteur de 6 modules | U |  |  |
| 8.5 | F/P de réglette fluo 1,20 | U |  |  |
| 8.6 | F/P de hublot rond étanche | U |  |  |
| 8.7 | F/P de brasseur d'air | U |  |  |
| 8.8 | F/P d'interrupteur S.A | U |  |  |
| 8.9 | F/P d'interrupteur D.A | U |  |  |
| 8.10 | F/P de prise 2P+T | U |  |  |
| IX | PEINTURE |  |  |  |
| 9.1 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 9.2 | Peinture FOM au plafond | m² |  |  |
| 9.3 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 9.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | m² |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOC DE TROIS (03) LATRINES / CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m² |  |  |
| 1.2 | Fouille en rigole pour le mur d'écran de (40x45) cm | m3 |  |  |
| 1.3 | Fouille pour semelles isolées de (60x60x25) cm | m3 |  |  |
| 1.4 | Fouille en pleine masse pour la fosse (4,85x3,3x2,0) m | m3 |  |  |
| 1.5 | Évacuation des déblais provenant des fouilles | m3 |  |  |
| 1.6 | Remblais compactés pour le couloir | m3 |  |  |
| II | FONDATION SOUBASSEMENT |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté épaisseur : 5cm dosé à 150kg/m3. | m3 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie en agglos plein de (20x20x40) cm dosé à 300kg/m3 | m² |  |  |
| 2.3 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour radier de la fosse épai: 10 cm dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.5 | Béton armé pour poteaux de la fosse dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.6 | Béton armé pour dalle de la cabine dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.7 | Béton armé pour dalle amovible et le tempon de visite dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.8 | Béton armé pour poteaux mur d'écran dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.9 | Béton armé pour longrine de (20x20) cm dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.10 | Béton armé pour poutre de la fosse de (40x20) cm dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 2.11 | Béton de forme épaisseur : 10c m pour le couloir dosé à 300kg/m3. | m3 |  |  |
| 2.12 | Béton banché pour rampe d'accès pour handicapés dosé à 300kg/m3 y compris bêche d'ancrage suivant plan fourni | m3 |  |  |
| III | BÉTON MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de (15x20x40) cm dosé à 250 kg/m3 | m² |  |  |
| 3.2 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 3.3 | Béton Armé pour chaînage linteau et couronnement | m3 |  |  |
| IV | TOITURE |  |  |  |
| 4.1 | F/P de IPN 80 pour poutres et prolongement des poteaux en béton armé | ml |  |  |
| 4.2 | F/P des pannes en cornière de (50x50x5) mm y compris système d'attaches (boulonnage) et peinture antirouille en deux couches | ml |  |  |
| 4.3 | Fourniture et pose de tôles bacs galva laquée 7,200kg y compris crochets complets et système d'attache | m² |  |  |
| V | Menuiseries |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose des portes métalliques pleines de (0,70x2,20) y compris toutes sujétions | U |  |  |
| VI | FINITIONS |  |  |  |
| 6.1 | Enduits extérieurs et intérieurs en 3 couches au mortier de ciment dosé à 350kg/m3 | m² |  |  |
| 6.2 | Enduits gras intérieurs de la fosse y compris chape étanche du radier et dosé à 400kg/m3 | m² |  |  |
| 6.3 | Fourniture, préparation et application de peinture à huile à finition mâte sur murs intérieurs y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| 6.4 | Fourniture, préparation et application de peinture à brillante type glycéro sur les menuiseries métalliques et charpente y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| 6.5 | Enduits tyroliens teinté dans la masse sur enduits extérieurs y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| 6.6 | Tuyau d'aération PVC diamètre 63x2,60 ml y compris grillage, colliers de fixation et toutes sujétions | u |  |  |
|  | TOTAL BLOC DE TROIS (03) LATRINES |  |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C/ CLOTURES : CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | U | PRIX UNITAIRES |  |
|  |  |  | En Chiffres | En Lettres |
| 1.1 | Clôture sur une hauteur de 2,00m + Portail métallique plein 400/200 + Portillon métallique plein 90/200 y compris toutes suggestions | ml |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATIONS | U. | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation, Préparation et Implantation | Ens | 1 |  |  |
| 1.2 | Fouille en puits pour semelles isolée 0,40x0,50x0,70 | m3 | 17,248 |  |  |
| 1.3 | Fouille en rigole | m3 | 3,15 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 20,398 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport arrosé et compacté par couche de 20 cm | m3 | 25,228 |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |  |
| II | BETON ET MACONNERIE EN FONDATIONS |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de proprété dosé à 150 kg/m3 sous semelles isolée | m3 | 1,2863 |  |  |
| 2.2 | Béton de proprété dosé à 150 kg/m3 sous agglos pleins 20 | m3 | 2,276 |  |  |
| 2.3 | BA dosé à 350kg/m3 pour semelles | m3 | 0,99 |  |  |
| 2.4 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteau d'attente | m3 | 0,4806 |  |  |
| 2.5 | Maçonnerie d'agglos pleins de 20 dosé à 250kg/m3 | m² | 40,964 |  |  |
| 2.6 | BA dosé à 350kg/m3 pour longrine de 20x30 | m3 | 3,5112 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme dosé à 250kg/m3 ép=10 | m3 | 6,518 |  |  |
| 2.8 | Béton banche pour perrons d'accès dosé à 250kg/m3 | m3 | 2,356 |  |  |
|  | SOUS TOTAL II |  |  |  |  |
| III | BETON ET MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15 dosé à 250kg/m3 | m² | 144,59 |  |  |
| 3.2 | BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,4436 |  |  |
| 3.3 | BA dosé à 350kg/m3 pour allège | m3 | 0,976 |  |  |
| 3.4 | BA dosé à 350kg/m3 pour linteau | m3 | 1,95 |  |  |
| 3.5 | BA dosé à 350kg/m3 pour chaînage haut et poutres | m3 | 3,9 |  |  |
|  | SOUS TOTAL III |  |  |  |  |
| IV | COUVERTURE |  |  |  |  |
| 4.1 | Plancher en corps creux de 15+5 | m² | 75,35 |  |  |
| 4.2 | Maçonnerie d'acrotère | m² | 40,95 |  |  |
| 4.3 | Béton dosé à 250kg/m3 pour poteaux d'acrotère | m3 | 0,486 |  |  |
| 4.4 | Béton dosé à 250kg/m3 pour forme de pente | m² | 75,35 |  |  |
| 4.5 | F/P de Gouttière en béton | U | 4 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IV |  |  |  |  |
| V | ENDUIT |  |  |  |  |
| 5.1 | Enduit intérieur dosé à 300kg/m3 au mortier de ciment | m² | 159,52 |  |  |
| 5.2 | Enduit horizontal dosé à 300kg/m3 au mortier de ciment | m² | 209,32 |  |  |
| 5.3 | Enduit extérieur dosé à 300kg/m3 au mortier de ciment | m² | 65,36 |  |  |
|  | SOUS TOTAL V |  |  |  |  |
| VI | CARRELAGE |  |  |  |  |
| 6.1 | F/P de carreau au sol de 30x30cm | m² | 33,66 |  |  |
| 6.2 | F/P de plinthe 30x8cm | ml | 32,5 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |  |
| VII | MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |  |  |
| 7.1 | F/P de porte métallique pleine 1,20x2,20 | U | 1 |  |  |
| 7.2 | F/P de porte métallique pleine 1,50x2,20 | U | 1 |  |  |
| 7.3 | F/P de porte isoplane 0,80x2,20 | U | 1 |  |  |
| 7.4 | F/P de fenêtre métallique pleine 1,20x1,20 | U | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VII |  |  |  |  |
| VIII | ÉLECTRICITE |  |  |  |  |
| 8.1 | F/P d'ensemble de gaine orange | Ens | 1 |  |  |
| 8.2 | F/P d'ensemble de filerie et de câblerie | Ens | 1 |  |  |
| 8.3 | F/P de cuivrer de 29 mm2 pour la mise à terre du bâtiment | Ens | 1 |  |  |
| 8.4 | F/P de coffret répartiteur de 6 modules | U | 1 |  |  |
| 8.5 | F/P de réglette fluo 1,20 | U | 8 |  |  |
| 8.6 | F/P de hublot rond étanche | U | 6 |  |  |
| 8.7 | F/P de brasseur d'air | U | 6 |  |  |
| 8.8 | F/P d'interrupteur S.A | U | 4 |  |  |
| 8.9 | F/P d'interrupteur D.A | U | 2 |  |  |
| 8.10 | F/P de prise 2P+T | U | 10 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VIII |  |  |  |  |
| IX | PEINTURE |  |  |  |  |
| 9.1 | Peinture FOM sur murs intérieurs | m² | 159,52 |  |  |
| 9.2 | Peinture FOM au plafond | m² | 209,32 |  |  |
| 9.3 | Peinture FOM sur murs extérieurs | m² | 65,36 |  |  |
| 9.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et bois | m² | 32,68 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IX |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA CENTRE D'ETAT CIVIL |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLOC DE TROIS (03) LATRINES / CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |  |
| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 1.1 | Préparation du terrain y compris implantation | m² | 38,63 |  |  |
| 1.2 | Fouille en rigole pour le mur d'écran de (40x45) cm | m3 | 1,5 |  |  |
| 1.3 | Fouille pour semelles isolées de (60x60x25) cm | m3 | 0,9 |  |  |
| 1.4 | Fouille en pleine masse pour la fosse (4,85x3,3x2,0) m | m3 | 32 |  |  |
| 1.5 | Évacuation des déblais provenant des fouilles | m3 | 29,6 |  |  |
| 1.6 | Remblais compactés pour le couloir | m3 | 2,4 |  |  |
|  | SOUS TOTAL I |  |  |  |  |
| II | FONDATION SOUBASSEMENT |  |  |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté épaisseur : 5cm dosé à 150kg/m3. | m3 | 1,72 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie en agglos plein de (20x20x40) cm dosé à 300kg/m3 | m² | 34,51 |  |  |
| 2.3 | Béton armé pour semelles isolées dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,9 |  |  |
| 2.4 | Béton armé pour radier de la fosse épai: 10 cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 1,15 |  |  |
| 2.5 | Béton armé pour poteaux de la fosse dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,72 |  |  |
| 2.6 | Béton armé pour dalle de la cabine dosé à 350kg/m3 | m3 | 1 |  |  |
| 2.7 | Béton armé pour dalle amovible et le tampon de visite dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,5 |  |  |
| 2.8 | Béton armé pour poteaux mur d'écran dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,15 |  |  |
| 2.9 | Béton armé pour longrine de (20x20) cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,3 |  |  |
| 2.10 | Béton armé pour poutre de la fosse de (40x20) cm dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,34 |  |  |
| 2.11 | Béton de forme épaisseur : 10c m pour le couloir dosé à 300kg/m3. | m3 | 0,63 |  |  |
| 2.12 | Béton banché pour rampe d'accès pour handicapés dosé à 300kg/m3 y compris bêche d'ancrage suivant plan fourni | m3 | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL II |  |  |  |  |
| III | BÉTON MAÇONNERIE EN ÉLÉVATION |  |  |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de (15x20x40) cm dosé à 250 kg/m3 | m² | 44 |  |  |
| 3.2 | Béton Armé pour poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 0,5 |  |  |
| 3.3 | Béton Armé pour chaînage linteau et couronnement | m3 | 0,45 |  |  |
|  | SOUS TOTAL III |  |  |  |  |
| IV | TOITURE |  |  |  |  |
| 4.1 | F/P de IPN 80 pour poutres et prolongement des poteaux en béton armé | ml | 17 |  |  |
| 4.2 | F/P des pannes en cornière de (50x50x5) mm y compris système d'attaches (boulonnage) et peinture antirouille en deux couches | ml | 15 |  |  |
| 4.3 | Fourniture et pose de tôles bacs galva laquée 7,200kg y compris crochets complets et système d'attache | m² | 15 |  |  |
|  | SOUS TOTAL IV |  |  |  |  |
| V | Menuiseries |  |  |  |  |
| 5.1 | Fourniture et pose des portes métalliques pleines de (0,70x2,20) y compris toutes sujétions | U | 3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL V |  |  |  |  |
| VI | FINITIONS |  |  |  |  |
| 6.1 | Enduits extérieurs et intérieurs en 3 couches au mortier de ciment dosé à 350kg/m3 | m² | 93 |  |  |
| 6.2 | Enduits gras intérieurs de la fosse y compris chape étanche du radier et dosé à 400kg/m3 | m² | 36 |  |  |
| 6.3 | Fourniture, préparation et application de peinture à huile à finition mâte sur murs intérieurs y compris toutes sujétions | m² | 38 |  |  |
| 6.4 | Fourniture, préparation et application de peinture à brillante type glycéro sur les menuiseries métalliques et charpente y compris toutes sujétions | m² | 10,5 |  |  |
| 6.5 | Enduits tyroliens teinté dans la masse sur enduits extérieurs y compris toutes sujétions | m² | 55 |  |  |
| 6.6 | Tuyau d'aération PVC diamètre 63x2,60 ml y compris grillage, colliers de fixation et toutes sujétions | u | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL VI |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA BLOC DE TROIS (03) LATRINES |  |  |  |  |

| CADRE DE DEVIS QUANTITATIF - ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C/ CLOTURES : CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATIONS | U. | QTE | P.U HTVA | MONTANT HTVA |
| 1.1 | Clôture sur une hauteur de 2,00m + Portail métallique plein 400/200 + Portillon métallique plein 90/200 y compris toutes suggestions | ml | 200 |  |  |
|  | TOTAL GENERAL CLÔTURE |  |  |  |  |

| CADRE DE RECAPITULATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE D'ETAT CIVIL DE TESSALIT |  |  |  |  |  |
| N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  | MONTANT HTVA |
| I | BUREAU DU CENTRE D'ETAT CIVIL |  |  |  |  |
| II | BLOC DE TROIS (03) LATRINES |  |  |  |  |
| II | CLOTIURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL HTVA GENERAL |  |  |  |  |