Annexe 2 Métré Récapitulatif lot 1 et lot2

Lot1 : Travaux de réalisation de deux (02) AEP dans la localité de Kakoulé (commune de Dinandougou, cercle de Koulikoro, région de Koulikoro) et les localités de Kanfara-Timini (commune de Kemekafo, cercle de Dioila, région de Dioila).

Lot1-Métré Récapitulatif : Centre de Kakoulé

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type RSI 7500W composé de 28 modules de 300 Wc et 31 Volt y compris toutes les sujétions de branchement 1 séries et 28 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité |  | 28 |  |  |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfus SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Unité |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 30,00 m, largeur= 30,00 m) | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Ensemble |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 30 m³ de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  | 65 |  |  |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 3 367 |  |  |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 739 |  |  |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 2 484 |  |  |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  | 142 |  |  |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  | 11 |  |  |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  | 6 |  |  |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  | 3 |  |  |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  | 10 |  |  |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  | 3 |  |  |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  | 1 |  |  |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  | 1 |  |  |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL GENERAL HTVA CENTRE DE KAKOULE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |

Métré Récapitulatif : Centre de Kanfara-Timini

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de Puissance 30 KVA avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de cablage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de 40 modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 40 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité |  | 40 |  |  |  |
| 2.3 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfus SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité |  | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble |  | 1 |  |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 50,00 m, largeur= 50,00 m) | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 60 m³ de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  | 280 |  |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 1 388 |  |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 2 991 |  |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 2 400 |  |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  | 95 |  |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  | 15 |  |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  | 3 |  |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  | 6 |  |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  | 2 |  |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  | 2 |  |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  | 10 |  |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  | 3 |  |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  | 1 |  |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  | 1 |  |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL GENERAL HTVA CENTRE DE KANFARA-TIMINI |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |

| Récapitulatif du métré de Lot 1 : Travaux de réalisation de deux (02) AEP dans la localité de Kakoulé (commune de Dinandougou, cercle de Koulikoro, région de Koulikoro) et les localités de Kanfara-Timini (commune de Kemekafo, cercle de Dioila, région de Dioila) |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Désignation des travaux | Montant (FCFA HTVA) |
| 1 | Montant Total HTVA Centre de Kakoulé |  |
| 2 | Montant Total HTVA Centre de Kanfara-Timini |  |
|  | Montant TOTAL GENERAL HTVA |  |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature

Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) AEP dans la localité de Séguéla (commune de Nyamina, cercle de Koulikoro) et la localité de Safo (commune de Safo), cercle de Kati) dans la région de Koulikoro.

Lot2-Métré Récapitulatif : Centre de Séguéla

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de Puissance 15 KVA avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité |  | 1 |  |  |
| 2.2 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de 28 modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 28 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Ensemble |  | 28 |  |  |
| 2.3 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfus SP9-25 ou Lorentz_PS2-4000 C-SJ8-15-DHMT= 100 m, Q= 8,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  | 1 |  |  |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Unité |  | 1 |  |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Ensemble |  | 1 |  |  |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Unité |  | 1 |  |  |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait |  | 1 |  |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 50,00 m, largeur= 50,00 m) | Ensemble |  | 1 |  |  |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait |  | 1 |  |  |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 40 m3 de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  | 1 |  |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  | 48 |  |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 1 508 |  |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 2 154 |  |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 2 143 |  |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  | 160 |  |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  | 15 |  |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  | 4 |  |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  | 6 |  |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  | 3 |  |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  | 1 |  |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  | 1 |  |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  | 1 |  |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  | 1 |  |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  | 1 |  |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  | 1 |  |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  | 15 |  |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  | 3 |  |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  | 1 |  |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  | 1 |  |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL GENERAL HTVA DE CENTRE DE SEGUELA |  |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total TTC |  |  |  |  |  |  |

Lot2- Métré Récapitulatif : Centre de Safo

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix généraux |  |  |  |  |
| 1.1 | Amenée, nettoyage des emprises, installation de chantier et mise en place d’une signalisation temporaire du chantier | Forfait |  | 1 |  |
| 1.2 | Nettoyage et repli général du chantier | Forfait |  | 1 |  |
| 1.3 | Implantation des ouvrages | Forfait |  | 1 |  |
| 1.4 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |  | 1 |  |
| 1.5 | Démontage et mise en dépôt (chez le chef du village) de la PMH existante | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Station de pompage |  |  |  |  |
| 2.1 | Fourniture et installation d'un groupe électrogène de Puissance 40 KVA avec système de refroidissement à air, y compris toutes sujétions de câblage et fixation avec le convertisseur et l'armoire de commande | Unité |  | 1 |  |
| 2.2 | Fourniture et Installation d'un générateur PV de type TSP 3500 composé de 56 modules de 300 Wc y compris toutes les sujétions de branchement 1 série et 56 branches), en particulier les supports, les boites de jonctions et de répartition et convertisseur PS 1200 | Unité |  | 56 |  |
| 2.3 | Fourniture et Pose de pompe de type Grundfus SP11-30 ou Lorentz_PS9K_C_SJ17_11. (HMT= 90 m, Q= 10,00 m3/h) y compris le raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau etc.) avec toute sujétions | Ensemble |  | 1 |  |
| 2.4 | Tête de forage complète y compris toutes sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements y compris toutes sujétions | Ensemble |  | 1 |  |
| 2.5 | Fourniture et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur le réservoir, y compris toutes sujétions de pose | Unité |  | 1 |  |
| 2.6 | Protection des installations (Coffret de commande+ disjoncteur+ capteur+ inverseur) | Ensemble |  | 1 |  |
| 2.7 | Fourniture et pose de pompe doseuse (chloration) y compris toute sujétions de pose du bac, de raccordement du démontage | Forfait |  | 1 |  |
| 2.8 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection des bâtiments et champ photovoltaïque avec de portail et portillon y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 50,00 m, largeur= 50,00 m) | Forfait |  | 1 |  |
| 2.9 | Clôture grillagée (hauteur 2.00 m) de protection de la tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage (L= 5,00 m, largeur= 5,00 m) | Forfait |  | 1 |  |
| 2.10 | Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) sur le champ photovoltaïque | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Réservoir métallique |  |  |  |  |
| 3.1 | Château d'eau métallique de 12 m de hauteur et 60 m³ de capacité, y compris les équipements et sujétions notamment la pose et le raccordement des tuyaux d'alimentation, de vidange et le by-pass et toutes sujétions (les études de structure et sol) | Ensemble |  | 1 |  |
| Sous total 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Réseau |  |  |  |  |
| 4.1 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PEHD DN 63 PN 16 (refoulement) en terrain toute nature | ml |  | 70 |  |
| 4.2 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 110 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 1 602 |  |
| 4.3 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 90 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 1 534 |  |
| 4.4 | Fourniture, fouille en tout terrain et pose de tuyau PVC 63 PN 10 (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) | ml |  | 3 626 |  |
| 4.5 | Traversée de la piste et franchissement de cours d'eau réalisé en fourreau PVC 110 ; 125 et 160 (16 bars) y compris toutes sujétions de réalisation. | ml |  | 35 |  |
| Sous total 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bornes Fontaines et Branchements |  |  |  |  |
| 5.1 | Construction en béton armée et équipements de borne fontaine (BF) de type DNH avec 2 robinets de puisage conformément au plan, y compris le regard compteur, fermeture métallique avec cadenas, drains latéraux, puisard collier de prise, tabernacle, bouche à clé, toutes sujétions de pose et raccordement. | Unité |  | 16 |  |
| 5.2 | Construction et équipements de branchement particulier (BP) avec 1 robinet de puisage, y compris raccordement au réseau et toutes sujétions pour les centres de santés, l'école et les lieux de culte | Unité |  | 5 |  |
| 5.3 | Fourniture et pose de vanne de sectionnement avec regard y compris toutes sujétions | Unité |  | 4 |  |
| 5.4 | Fourniture et pose de ventouse sur réseau de distribution logé dans un regard avec couverture | Unité |  | 2 |  |
| 5.5 | Fourniture et pose de dispositif de vidange du réseau | Unité |  | 1 |  |
| Sous total 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Formation du surveillant mécanicien/plombier |  |  |  |  |
| 6.1 | Formation de mécanicien et du plombier avec dotation | Forfait |  | 1 |  |
| 6.2 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien du système solaire et thermique (caisse à outil) | Forfait |  | 1 |  |
| 6.3 | Fourniture de l’outillage pour l’entretien de réseau pour le plombier | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Essais et désinfection |  |  |  |  |
| 7.1 | Traitement/désinfection de l'eau de forage avant l'installation des équipements | Forfait |  | 1 |  |
| 7.2 | Essai de pression | Forfait |  | 1 |  |
| 7.3 | Désinfection des installations | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bâtiment technique |  |  |  |  |
| 8.1 | Construction d’un bâtiment technique composé d’un magasin, d’un bureau de gestionnaire, d’une salle pour le groupe électrogène, d’une salle pour le stockage du carburant, d’une salle pour la chloration et d’une toilette/douche intégrée conformément au plan y compris l’électricité, la peinture, la plomberie et la fourniture de mobilier (un bureau, deux armoires deux battants, six chaises et un banc) et toutes sujétions | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Guérite gardien |  |  |  |  |
| 9.1 | Construction d’une guérite gardien | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Deux blocs de trois (3) latrines |  |  |  |  |
| 10.1 | Construction de deux blocs de 3 latrines avec pictogrammes H/F, dispositif de lavage des mains et fourniture de matériels | Forfait |  | 1 |  |
| Sous total 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Divers |  |  |  |  |
| 11.1 | Confection et pose des bornes cimentées (balisage) | Unité |  | 10 |  |
| 11.2 | Fourniture de fûts pleins de gasoil de 200 litres chacun | Unité |  | 3 |  |
| 11.3 | Fourniture et pose de panneau de visibilité en tôle de 10/10ème de dimension 150x100 cm avec un encadrement en tube carré de 40 mm, monté sur IPN 80de hauteur 175 cm fixer au sol avec graphisme selon le modèle du projet sur le panneau (sur les deux faces) | Unité |  | 1 |  |
| 11.4 | Fourniture et l'installation de paratonnerre pour la protection des installations (dispositif FRANKLIN) | Unité |  | 1 |  |
| Sous total 11 |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL GENERAL HTVA DE CENTRE DE SAFO |  |  |  |  |  |
| Montant de la TVA |  |  |  |  |  |
| Montant Total TTC |  |  |  |  |  |

| Récapitulatif du métré de Lot 2 : Lot 2 : Travaux de réalisation de deux (02) AEP dans la localité de Séguéla (commune de Nyamina, cercle de Koulikoro) et la localité de Safo (commune de Safo), cercle de Kati) dans la région de Koulikoro. |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | Désignation des travaux | Montant (FCFA HTVA) |
| 1 | Montant Total HTVA Centre de Séguéla |  |
| 2 | Montant Total HTVA Centre de Safo |  |
|  | Montant TOTAL GENERAL HTVA |  |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature